## Sheet1
| TP_DUI | Function | Nominal | Tolerance_High | Tolerance_Low | PV | PU | PP | SV | SU | SP | FV | FU | FP | Group | MeterFunction | MeterCommands | CalibratorFunction | CalibratorCommands | Disposition | Reading
23 | F6D0EA61-9DA1-4F55-9673-35E9CC90D47E | AUX~300 mV Range | 0.000 mV | 0.233 | -0.233 | PV: 0; PU: V; PP: m | DC AUX Voltage | DC Voltage 200 mV |  | Aux DC Voltage 7 V |  | True | 0.00108
24 | 44991D29-36BF-46E9-A9AC-8BD1A8F648B6 | AUX~300 mV Range | 329.000 mV | 329.321 | 328.679 | PV: 329; PU: V; PP: m | DC AUX Voltage | DC Voltage 2 V |  | Aux DC Voltage 7 V |  | True | 329.0015
25 | C382A747-61C0-4A3C-AE06-B104AFDA6BAD | AUX~300 mV Range | -329.000 mV | -328.679 | -329.321 | PV: -329; PU: V; PP: m | DC AUX Voltage | DC Voltage 2 V |  | Aux DC Voltage 7 V |  | True | -328.9981
26 | A390CC2F-4391-4E76-B1E1-0126CAD26179 | AUX~3 V Range | 0.33000 V | 0.33032 | 0.32968 | PV: 0.33; PU: V | DC AUX Voltage | DC Voltage 2 V |  | Aux DC Voltage 7 V |  | True | 0.33
27 | A68ACC24-4C96-43DB-B0A9-7444D059404E | AUX~3 V Range | 3.29000 V | 3.2911 | 3.2889 | PV: 3.29; PU: V | DC AUX Voltage | DC Voltage 20 V |  | Aux DC Voltage 7 V |  | True | 3.29
28 | 61D2A8F8-CAF6-4868-84A9-44B703A94B82 | AUX~3 V Range | -3.29000 V | -3.2889 | -3.2911 | PV: -3.29; PU: V | DC AUX Voltage | DC Voltage 20 V |  | Aux DC Voltage 7 V |  | True | -3.29
29 | 76BA9B9E-0706-423B-9DBA-7183EB6E6B27 | AUX~7 V Range | 7.0000 V | 7.0021 | 6.9979 | PV: 7; PU: V | DC AUX Voltage | DC Voltage 20 V |  | Aux DC Voltage 7 V |  | True | 7
30 | C930C671-B2C5-419A-BAA2-CBDBC5EE405F | AUX~7 V Range | -7.0000 V | -6.9979 | -7.0021 | [9 empty] | DC AUX Voltage | DC Voltage 20 V |  | Aux DC Voltage 7 V |  | True | -7 | bar: PV to PU