## Sheet1
| TP_DUI | Function | Nominal | Tolerance_High | Tolerance_Low | PV | PU | PP | SV | SU | SP | FV | FU | FP | Group | MeterFunction | MeterCommands | CalibratorFunction | CalibratorCommands | Disposition | Reading
56 | 0F9E181C-F14D-4CEA-9739-2BC76698B5D7 | 20 A Range | 0.0000 A | 0.0005 | -0.0005 | PV: 0; PU: A | DC Current 20 A | DC Voltage 2 V |  | DC Current 20 A |  | True | -0.00014989
57 | 77C1EF47-E83F-4126-84AA-EC8FD7813259 | 20 A Range | 11.0000 A | 11.0078 | 10.9922 | PV: 11; PU: A | DC Current 20 A | DC Voltage 2 V |  | DC Current 20 A |  | True | 11
58 | 71D4800E-F71B-48BA-9CB9-65466C720092 | 20 A Range | -11.0000 A | -10.9922 | -11.0078 | PV: -11; PU: A | DC Current 20 A | DC Voltage 2 V |  | DC Current 20 A |  | True | -11.0004
59 | 5D9372DD-C3EA-43B3-B73B-FF28D6E8BB1B | 20 A Range | 20.0000 A | 20.0138 | 19.9862 | PV: 20; PU: A | DC Current 20 A | DC Voltage 2 V |  | DC Current 20 A |  | True | 20.0013
60 | 8F379A1B-C317-447C-A3AF-9B1F6D94A9ED | 20 A Range | -20.0000 A | -19.9862 | -20.0138 | PV: -20; PU: A | DC Current 20 A | DC Voltage 2 V |  | DC Current 20 A |  | True | -20.0033