## Sheet1
| TP_DUI | Function | Nominal | Tolerance_High | Tolerance_Low | PV | PU | PP | SV | SU | SP | FV | FU | FP | Group | MeterFunction | MeterCommands | CalibratorFunction | CalibratorCommands | Disposition | Reading
51 | B77DA42C-1192-4706-BE59-933B7BB5746A | 2.9 A Range | 0.00000 A | 3e-05 | -3e-05 | PV: 0; PU: A | DC Current 3.3 A | DC Voltage 2 V |  | DC Current 330 uA |  | True | 0
52 | AB45910D-6519-4836-A20B-24980426776C | 2.9 A Range | 1.09000 A | 1.0903 | 1.0897 | PV: 1.09; PU: A | DC Current 3.3 A | DC Voltage 2 V |  | DC Current 330 uA |  | True | 1.09
53 | CE84649D-239D-4C04-B1C6-42837753BBB2 | 2.9 A Range | -1.09000 A | -1.0897 | -1.0903 | PV: -1.09; PU: A | DC Current 3.3 A | DC Voltage 2 V |  | DC Current 330 uA |  | True | -1.09
54 | 0072F766-19D7-4EB2-A988-3BF4ED20AB6E | 2.9 A Range | 2.99000 A | 2.9908 | 2.9892 | PV: 2.99; PU: A | DC Current 3.3 A | DC Voltage 2 V |  | DC Current 330 uA |  | True | 2.9899
55 | D0758A95-B697-485A-AFDA-53768B2139AE | 2.9 A Range | -2.99000 A | -2.9892 | -2.9908 | PV: -2.99; PU: A | DC Current 3.3 A | DC Voltage 2 V |  | DC Current 330 uA |  | True | -2.99