## Sheet1
| TP_DUI | Function | Nominal | Tolerance_High | Tolerance_Low | PV | PU | PP | SV | SU | SP | FV | FU | FP | Group | MeterFunction | MeterCommands | CalibratorFunction | CalibratorCommands | Disposition | Reading
36 | 833E809C-8A33-46B9-A907-58EF290A2540 | 3 mA Range | 0.00000 mA | 3e-05 | -3e-05 | PV: 0; PU: A; PP: m | DC Current 3.3 mA | DC Voltage 2 V |  | DC Current 330 uA |  | True | -1.6667e-06
37 | A6AB5724-489A-4E05-A03A-BCD1C8709AAD | 3 mA Range | 1.90000 mA | 1.9002 | 1.8998 | PV: 1.9; PU: A; PP: m | DC Current 3.3 mA | DC Voltage 2 V |  | DC Current 330 uA |  | True | 1.8999
38 | 0212EBE0-4900-4426-AA9A-A38528CF69B4 | 3 mA Range | -1.90000 mA | -1.8998 | -1.9002 | PV: -1.9; PU: A; PP: m | DC Current 3.3 mA | DC Voltage 2 V |  | DC Current 330 uA |  | True | -1.8999
39 | 28DFB68C-0C0B-4E73-B174-4B54AB182F2F | 3 mA Range | 3.29000 mA | 3.2902 | 3.2898 | PV: 3.29; PU: A; PP: m | DC Current 3.3 mA | DC Voltage 2 V |  | DC Current 330 uA |  | True | 3.2899
40 | B3F7C056-1009-4B98-AF70-29C6C8D4C2D9 | 3 mA Range | -3.29000 mA | -3.2898 | -3.2902 | PV: -3.29; PU: A; PP: m | DC Current 3.3 mA | DC Voltage 2 V |  | DC Current 330 uA |  | True | -3.2899