## Sheet1
| TP_DUI | Function | Nominal | Tolerance_High | Tolerance_Low | PV | PU | PP | SV | SU | SP | FV | FU | FP | Group | MeterFunction | MeterCommands | CalibratorFunction | CalibratorCommands | Disposition | Reading
31 | E0D6BF62-5394-4D04-81C2-629290BDE691 | 300 uA Range | 0.000 µA | 0.013 | -0.013 | PV: 0; PU: A; PP: µ | DC Current 329 uA | DC Voltage 2 V |  | DC Current 330 uA |  | True | -0.00059999
32 | EE77A861-3FC8-4B3E-817B-60BDF757E74F | 300 uA Range | 190.000 µA | 190.032 | 189.968 | PV: 190; PU: A; PP: µ | DC Current 329 uA | DC Voltage 2 V |  | DC Current 330 uA |  | True | 189.9947
33 | 8859631E-55E2-4EB6-AAB1-99FF9904441F | 300 uA Range | -190.000 µA | -189.968 | -190.032 | PV: -190; PU: A; PP: µ | DC Current 329 uA | DC Voltage 2 V |  | DC Current 330 uA |  | True | -189.9955
34 | 99AF9CED-B48F-49D6-B2B7-8C5EC38CECC8 | 300 uA Range | 329.000 µA | 329.046 | 328.954 | PV: 329; PU: A; PP: µ | DC Current 329 uA | DC Voltage 2 V |  | DC Current 330 uA |  | True | 328.9914
35 | 2670474A-51C9-4EE7-BBBE-9E69D76A3149 | 300 uA Range | -329.000 µA | -328.954 | -329.046 | PV: -329; PU: A; PP: µ | DC Current 329 uA | DC Voltage 2 V |  | DC Current 330 uA |  | True | -328.9919