## Sheet1
| TP_DUI | Function | Nominal | Tolerance_High | Tolerance_Low | PV | PU | PP | SV | SU | SP | FV | FU | FP | Group | MeterFunction | MeterCommands | CalibratorFunction | CalibratorCommands | Disposition | Reading
41 | 86838674-BF38-4479-8C07-D585C369493F | 30 mA Range | 0.0000 mA | 0.0002 | -0.0002 | PV: 0; PU: A; PP: m | DC Current 33 mA | DC Voltage 2 V |  | DC Current 330 uA |  | True | 9.9999e-06
42 | ACA312D6-D59B-4A8D-BEA4-238E049F6D4C | 30 mA Range | 19.0000 mA | 19.0014 | 18.9986 | PV: 19; PU: A; PP: m | DC Current 33 mA | DC Voltage 2 V |  | DC Current 330 uA |  | True | 19
43 | 11C43840-CB10-4858-8284-3FFFC34053E4 | 30 mA Range | -19.0000 mA | -18.9986 | -19.0014 | PV: -19; PU: A; PP: m | DC Current 33 mA | DC Voltage 2 V |  | DC Current 330 uA |  | True | -19.0001
44 | D89A92E7-4361-4378-BAFE-A030CBF8041B | 30 mA Range | 32.9000 mA | 32.9024 | 32.8976 | PV: 32.9; PU: A; PP: m | DC Current 33 mA | DC Voltage 2 V |  | DC Current 330 uA |  | True | 32.9001
45 | 89A937C8-25D8-400E-9A74-B08A76E65568 | 30 mA Range | -32.9000 mA | -32.8976 | -32.9024 | PV: -32.9; PU: A; PP: m | DC Current 33 mA | DC Voltage 2 V |  | DC Current 330 uA |  | True | -32.9002