## Sheet1
| TP_DUI | Function | Nominal | Tolerance_High | Tolerance_Low | PV | PU | PP | SV | SU | SP | FV | FU | FP | Group | MeterFunction | MeterCommands | CalibratorFunction | CalibratorCommands | Disposition | Reading
46 | 1B7DED40-057C-4F4D-B867-6856C3E067D6 | 300 mA Range | 0.000 mA | 0.002 | -0.002 | PV: 0; PU: A; PP: m | DC Current 330 mA | DC Voltage 2 V |  | DC Current 330 uA |  | True | -0.00050001
47 | 48E16E51-DCF3-45E9-8587-A9284DB19083 | 300 mA Range | 190.000 mA | 190.014 | 189.986 | PV: 190; PU: A; PP: m | DC Current 330 mA | DC Voltage 2 V |  | DC Current 330 uA |  | True | 190.0016
48 | 139F4EE3-8D15-4266-97B9-5ACE85168B1A | 300 mA Range | -190.000 mA | -189.986 | -190.014 | PV: -190; PU: A; PP: m | DC Current 330 mA | DC Voltage 2 V |  | DC Current 330 uA |  | True | -190.0029
49 | CB96C734-1A6B-47D5-A8A4-0009A8EC1A5D | 300 mA Range | 329.000 mA | 329.024 | 328.976 | PV: 329; PU: A; PP: m | DC Current 330 mA | DC Voltage 2 V |  | DC Current 330 uA |  | True | 329.0041
50 | C6E01489-75B2-49A7-9F7D-9885B762B0D9 | 300 mA Range | -329.000 mA | -328.976 | -329.024 | PV: -329; PU: A; PP: m | DC Current 330 mA | DC Voltage 2 V |  | DC Current 330 uA |  | True | -329.0055