## Sheet1
| TP_DUI | Function | Nominal | Tolerance_High | Tolerance_Low | PV | PU | PP | SV | SU | SP | FV | FU | FP | Group | MeterFunction | MeterCommands | CalibratorFunction | CalibratorCommands | Disposition | Reading
331 | 3987D6D2-9343-4C01-81CE-9A307793508B | Phase~30 V, 3 V, 65 Hz | 90.000 ° | 90.167 | 89.833 | 30 | V |  | 3 | V |  | 65 | Hz |  | Phase High | Phase |  | Phase Dual Output Volt | PHASE 90 | False | 89.1606
332 | 54E4890F-0B0E-416F-BF70-45546D6371C7 | Phase~50 V, 3 V, 65 Hz | 90.000 ° | 90.167 | 89.833 | 50 | V |  | 3 | V |  | 65 | Hz |  | Phase High | Phase |  | Phase Dual Output Volt | PHASE 90 | False | 89.33