## Sheet1
| TP_DUI | Function | Nominal | Tolerance_High | Tolerance_Low | PV | PU | PP | SV | SU | SP | FV | FU | FP | Group | MeterFunction | MeterCommands | CalibratorFunction | CalibratorCommands | Disposition | Reading
313 | 73774F47-0F7B-47E3-BD2B-79B60A3CD86D | Phase~3 V, 3 V, 65 Hz | 0.000 ° | 0.167 | -0.167 | 3 | V |  | 3 | V |  | 65 | Hz |  | Phase | Phase |  | Phase Dual Output Volt | PHASE 0 | True | 0.045877
314 | FF5EF6B6-A853-4A90-83EA-98490EEE6533 | Phase~3 V, 3 V, 400 Hz | 0.000 ° | 0.167 | -0.167 | 3 | V |  | 3 | V |  | 400 | Hz |  | Phase | Phase |  | Phase Dual Output Volt | PHASE 0 | True | 0.0022583
315 | BB5E0514-F980-40E5-9778-4334678E6759 | Phase~3 V, 3 V, 1 kHz | 0.000 ° | 1.667 | -1.667 | 3 | V |  | 3 | V |  | 1 | Hz | k | Phase | Phase |  | Phase Dual Output Volt | PHASE 0 | True | 0.037245
316 | 8ED78EE8-DA54-4890-BA8E-4D970ECA917E | Phase~3 V, 3 V, 5 kHz | 0.000 ° | 3.333 | -3.333 | 3 | V |  | 3 | V |  | 5 | Hz | k | Phase | Phase |  | Phase Dual Output Volt | PHASE 0 | True | 0.21178
317 | A15F12AE-7387-4F7E-916E-671929875F95 | Phase~3 V, 3 V, 10 kHz | 0.000 ° | 6.667 | -6.667 | 3 | V |  | 3 | V |  | 10 | Hz | k | Phase | Phase |  | Phase Dual Output Volt | PHASE 0 | True | 0.3493
318 | 66E9D12C-C519-4AAB-9459-CC83B78310E4 | Phase~3 V, 3 V, 30 kHz | 0.000 ° | 6.667 | -6.667 | 3 | V |  | 3 | V |  | 30 | Hz | k | Phase | Phase |  | Phase Dual Output Volt | PHASE 0 | True | 1.6006
319 | 19CAEB93-05E7-47B8-B63C-C80556A45E33 | Phase~3 V, 3 V, 65 Hz | 60.000 ° | 60.167 | 59.833 | 3 | V |  | 3 | V |  | 65 | Hz |  | Phase | Phase |  | Phase Dual Output Volt | PHASE 60 | True | 60.0648
320 | B302B2F2-54B2-46C1-AB86-AE1300301E3A | Phase~3 V, 3 V, 400 Hz | 60.000 ° | 60.167 | 59.833 | 3 | V |  | 3 | V |  | 400 | Hz |  | Phase | Phase |  | Phase Dual Output Volt | PHASE 60 | True | 60.0272
321 | 696AFDCD-1E2B-487F-A336-56BE54EA6D86 | Phase~3 V, 3 V, 1 kHz | 60.000 ° | 61.667 | 58.333 | 3 | V |  | 3 | V |  | 1 | Hz | k | Phase | Phase |  | Phase Dual Output Volt | PHASE 60 | True | 60.0607
322 | 2B8359E4-5BC8-4795-9436-8C8D5145A2C5 | Phase~3 V, 3 V, 5 kHz | 60.000 ° | 63.333 | 56.667 | 3 | V |  | 3 | V |  | 5 | Hz | k | Phase | Phase |  | Phase Dual Output Volt | PHASE 60 | True | 60.2982
323 | 71735524-777A-4343-B9E7-8977E3B60C6F | Phase~3 V, 3 V, 10 kHz | 60.000 ° | 66.667 | 53.333 | 3 | V |  | 3 | V |  | 10 | Hz | k | Phase | Phase |  | Phase Dual Output Volt | PHASE 60 | True | 60.5651
324 | 0D8F629F-BF65-4BF3-8D0F-970668862327 | Phase~3 V, 3 V, 30 kHz | 60.000 ° | 66.667 | 53.333 | 3 | V |  | 3 | V |  | 30 | Hz | k | Phase | Phase |  | Phase Dual Output Volt | PHASE 60 | True | 61.5165
325 | B9340237-8A98-4177-8713-F96E0F725A96 | Phase~3 V, 3 V, 65 Hz | 90.000 ° | 90.167 | 89.833 | 3 | V |  | 3 | V |  | 65 | Hz |  | Phase | Phase |  | Phase Dual Output Volt | PHASE 90 | True | 90.0985
326 | 95D04C24-184D-4520-9CB4-C75E665C47C2 | Phase~3 V, 3 V, 400 Hz | 90.000 ° | 90.167 | 89.833 | 3 | V |  | 3 | V |  | 400 | Hz |  | Phase | Phase |  | Phase Dual Output Volt | PHASE 90 | True | 90.0173
327 | EBC80102-978C-4F7B-9666-6E92FD021AEC | Phase~3 V, 3 V, 1 kHz | 90.000 ° | 91.667 | 88.333 | 3 | V |  | 3 | V |  | 1 | Hz | k | Phase | Phase |  | Phase Dual Output Volt | PHASE 90 | True | 90.0318
328 | C94FE38A-E246-44FA-A0E7-13FA84292DDA | Phase~3 V, 3 V, 5 kHz | 90.000 ° | 93.333 | 86.667 | 3 | V |  | 3 | V |  | 5 | Hz | k | Phase | Phase |  | Phase Dual Output Volt | PHASE 90 | True | 90.2411
329 | E7F0E055-89D8-4DB4-A62A-81A08D3FB346 | Phase~3 V, 3 V, 10 kHz | 90.000 ° | 96.667 | 83.333 | 3 | V |  | 3 | V |  | 10 | Hz | k | Phase | Phase |  | Phase Dual Output Volt | PHASE 90 | True | 90.3218
330 | B3D592C4-589B-46B2-A4E5-E9ADEA74D3D6 | Phase~3 V, 3 V, 30 kHz | 90.000 ° | 96.667 | 83.333 | 3 | V |  | 3 | V |  | 30 | Hz | k | Phase | Phase |  | Phase Dual Output Volt | PHASE 90 | True | 91.3923