## Sheet1
| TP_DUI | Function | Nominal | Tolerance_High | Tolerance_Low | PV | PU | PP | SV | SU | SP | FV | FU | FP | Group | MeterFunction | MeterCommands | CalibratorFunction | CalibratorCommands | Disposition | Reading
84 | 194C427E-7E1C-4446-8EC1-8A80DEFAE01F | Resistance | 119.0000 kOhm | 119.0039 | 118.9961 | PV: 119; PU: Ohm; PP: k | Resistance High | Ohms 200 kOhm 2W |  | DC Resistance 2 Wire |  | True | 118.9998
85 | 77CFAA3D-F7D5-4D4C-BDF2-0DCE45CB83D9 | Resistance | 190.0000 kOhm | 190.0054 | 189.9946 | PV: 190; PU: Ohm; PP: k | Resistance High | Ohms 200 kOhm 2W |  | DC Resistance 2 Wire |  | True | 189.9993
86 | 864F5EA3-C017-4CD7-B106-039C8C7170FC | Resistance | 300.0000 kOhm | 300.0077 | 299.9923 | PV: 300; PU: Ohm; PP: k | Resistance High | Ohms 2 MOhm 2W |  | DC Resistance 2 Wire |  | True | 299.997
87 | F9982876-428E-451D-BE77-3CBE08DEA425 | Resistance | 330.0000 kOhm | 330.0084 | 329.9916 | PV: 330; PU: Ohm; PP: k | Resistance High | Ohms 2 MOhm 2W |  | DC Resistance 2 Wire |  | True | 329.9972
88 | 827CFBDB-C033-422D-AD2E-5771C9BAF0D9 | Resistance | 1.090000 MOhm | 1.09 | 1.09 | PV: 1.09; PU: Ohm; PP: M | Resistance High | Ohms 2 MOhm 2W |  | DC Resistance 2 Wire |  | True | 1.09
89 | 5D1DC3DE-F545-48FD-8D43-984B1AE941A1 | Resistance | 1.190000 MOhm | 1.1901 | 1.1899 | PV: 1.19; PU: Ohm; PP: M | Resistance High | Ohms 2 MOhm 2W |  | DC Resistance 2 Wire |  | True | 1.19
90 | 210974A5-89CF-40D5-A2A7-FFD800374D18 | Resistance | 1.900000 MOhm | 1.9001 | 1.8999 | PV: 1.9; PU: Ohm; PP: M | Resistance High | Ohms 2 MOhm 2W |  | DC Resistance 2 Wire |  | True | 1.9
91 | 694E1D5B-A027-449F-A5E2-AF518B6874F8 | Resistance | 3.000000 MOhm | 3.0001 | 2.9999 | PV: 3; PU: Ohm; PP: M | Resistance High | Ohms 20 MOhm 2W |  | DC Resistance 2 Wire |  | True | 3
92 | 7CD2E894-1ECB-4B90-849E-9693470133CE | Resistance | 3.30000 MOhm | 3.3003 | 3.2997 | PV: 3.3; PU: Ohm; PP: M | Resistance High | Ohms 20 MOhm 2W |  | DC Resistance 2 Wire |  | True | 3.3
93 | F3A05D19-F6CD-49F1-8C49-14015A5ECA6C | Resistance | 10.90000 MOhm | 10.901 | 10.899 | PV: 10.9; PU: Ohm; PP: M | Resistance High | Ohms 20 MOhm 2W |  | DC Resistance 2 Wire |  | True | 10.8998
94 | F80D1342-D02E-41DF-8E03-AF0B8EB36824 | Resistance | 11.90000 MOhm | 11.9037 | 11.8963 | PV: 11.9; PU: Ohm; PP: M | Resistance High | Ohms 20 MOhm 2W |  | DC Resistance 2 Wire |  | True | 11.8999
95 | 59792F64-DC8A-425F-8835-8F00E9D7FE4F | Resistance | 19.00000 MOhm | 19.0048 | 18.9952 | PV: 19; PU: Ohm; PP: M | Resistance High | Ohms 20 MOhm 2W |  | DC Resistance 2 Wire |  | True | 19.0003
96 | EA873D14-F784-48AB-8CE6-2C047E659F1C | Resistance | 30.00000 MOhm | 30.0067 | 29.9933 | PV: 30; PU: Ohm; PP: M | Resistance High | Ohms 200 MOhm 2W |  | DC Resistance 2 Wire |  | TRUE | 30.0023
97 | 06021F6B-AC62-4EC7-9036-2D43E4A72CCD | Resistance | 33.0000 MOhm | 33.013 | 32.987 | PV: 33; PU: Ohm; PP: M | Resistance High | Ohms 200 MOhm 2W |  | DC Resistance 2 Wire |  | True | 33.0092
98 | 91E34A3E-A9E2-480B-99A4-7BC12F417E27 | Resistance | 109.000 MOhm | 109.038 | 108.962 | PV: 109; PU: Ohm; PP: M | Resistance High | Ohms 200 MOhm 2W |  | DC Resistance 2 Wire |  | TRUE | 108.9941
99 | 5EE65C79-1FC4-4D18-8953-C842590BD6E8 | Resistance | 119.000 MOhm | 119.305 | 118.695 | PV: 119; PU: Ohm; PP: M | Resistance High | Ohms 200 MOhm 2W |  | DC Resistance 2 Wire |  | True | 119.0423
100 | F1412E25-89A3-4979-9212-CF0E9E661700 | Resistance | 290.000 MOhm | 290.647 | 289.353 | PV: 290; PU: Ohm; PP: M | Resistance High | Ohms 2 GOhm 2W |  | DC Resistance 2 Wire |  | True | 290.0568
101 | 40252798-E468-4094-8A73-CF48C7A45E56 | Resistance | 400.00 MOhm | 404.33 | 395.67 | PV: 400; PU: Ohm; PP: M | Resistance High | Ohms 2 GOhm 2W |  | DC Resistance 2 Wire |  | True | 400.1374
102 | 0350564A-F260-49E7-AF9E-305D4A9EE187 | Resistance | 640.00 MOhm | 646.73 | 633.27 | PV: 640; PU: Ohm; PP: M | Resistance High | Ohms 2 GOhm 2W |  | DC Resistance 2 Wire |  | True | 639.8609
103 | 7F4BDF14-A6F6-4F6C-B119-FB576B90C7DB | Resistance | 1.09 GOhm | 1.1 | 1.08 | PV: 1.09; PU: Ohm; PP: G | Resistance High | Ohms 2 GOhm 2W |  | DC Resistance 2 Wire |  | True | 1.081