## Sheet1
| TP_DUI | Function | Nominal | Tolerance_High | Tolerance_Low | PV | PU | PP | SV | SU | SP | FV | FU | FP | Group | MeterFunction | MeterCommands | CalibratorFunction | CalibratorCommands | Disposition | Reading
61 | 44CAE0EB-6C37-4231-BBF2-9F5226E5E725 | Resistance | 0.0000 Ohm | 0.0007 | -0.0007 | PV: 0; PU: Ohm | Resistance Low | Ohms 2 Ohm |  | DC Resistance 4 Wire |  | TRUE | 4.75e-05
62 | C363CEB4-1C0F-4ACA-88E9-A627956BACF0 | Resistance | 2.0000 Ohm | 2.0007 | 1.9993 | PV: 2; PU: Ohm | Resistance Low | Ohms 20 Ohm |  | DC Resistance 4 Wire |  | TRUE | 1.9998
63 | 3ABC1A4B-B825-410C-AC94-01DA642F625D | Resistance | 10.9000 Ohm | 10.901 | 10.899 | PV: 10.9; PU: Ohm | Resistance Low | Ohms 20 Ohm |  | DC Resistance 4 Wire |  | True | 10.8991
64 | 39F042C6-407B-46BC-946F-D48EF017F15C | Resistance | 11.9000 Ohm | 11.9012 | 11.8988 | PV: 11.9; PU: Ohm | Resistance Low | Ohms 20 Ohm |  | DC Resistance 4 Wire |  | True | 11.8992
65 | 0162F204-7512-46D0-98C6-0BBB3C707E09 | Resistance | 19.0000 Ohm | 19.0014 | 18.9986 | PV: 19; PU: Ohm | Resistance Low | Ohms 20 Ohm |  | DC Resistance 4 Wire |  | True | 18.9992
66 | 69DF9667-CFF0-4CBF-B23D-C463F95B135D | Resistance | 30.0000 Ohm | 30.0016 | 29.9984 | PV: 30; PU: Ohm | Resistance Low | Ohms 200 Ohm |  | DC Resistance 4 Wire |  | True | 29.9992
67 | E3449042-503F-4918-9B46-547919068B0B | Resistance | 33.0000 Ohm | 33.0015 | 32.9985 | PV: 33; PU: Ohm | Resistance Low | Ohms 200 Ohm |  | DC Resistance 4 Wire |  | True | 32.9991
68 | CAA7D030-E524-4E55-A56F-638E5F278C9A | Resistance | 109.0000 Ohm | 109.003 | 108.997 | PV: 109; PU: Ohm | Resistance Low | Ohms 200 Ohm |  | DC Resistance 4 Wire |  | True | 108.9995
69 | 925B177A-FF12-40E1-A849-B94B541F7F99 | Resistance | 119.0000 Ohm | 119.0036 | 118.9964 | PV: 119; PU: Ohm | Resistance Low | Ohms 200 Ohm |  | DC Resistance 4 Wire |  | True | 118.9996
70 | 54B89F38-92FA-4D5D-8D1A-583928993913 | Resistance | 190.0000 Ohm | 190.0049 | 189.9951 | PV: 190; PU: Ohm | Resistance Low | Ohms 200 Ohm |  | DC Resistance 4 Wire |  | True | 189.9998
71 | 58BAB8B7-56A6-42B8-B8D4-C227F55888EF | Resistance | 300.0000 Ohm | 300.0069 | 299.9931 | PV: 300; PU: Ohm | Resistance Low | Ohms 2 kOhm |  | DC Resistance 4 Wire |  | True | 300.0022
72 | 7FA606F8-CABA-47F5-81B8-561B74CC9EFD | Resistance | 330.0000 Ohm | 330.0075 | 329.9925 | PV: 330; PU: Ohm | Resistance Low | Ohms 2 kOhm |  | DC Resistance 4 Wire |  | True | 330.0012
73 | 6971C095-1E21-48FD-8763-F6997A9D9DA2 | Resistance | 1.090000 kOhm | 1.09 | 1.09 | PV: 1.09; PU: Ohm; PP: k | Resistance Low | Ohms 2 kOhm |  | DC Resistance 4 Wire |  | True | 1.09
74 | 11F112ED-F8E8-4CDD-A3BA-AD1280505A6E | Resistance | 1.190000 kOhm | 1.19 | 1.19 | PV: 1.19; PU: Ohm; PP: k | Resistance Low | Ohms 2 kOhm |  | DC Resistance 4 Wire |  | True | 1.19
75 | 43FA935E-567F-45D3-A06B-32CD9469A447 | Resistance | 1.900000 kOhm | 1.9 | 1.9 | PV: 1.9; PU: Ohm; PP: k | Resistance Low | Ohms 2 kOhm |  | DC Resistance 4 Wire |  | True | 1.9
76 | FCED121F-D2D4-45E6-9CA9-E786245D668C | Resistance | 3.000000 kOhm | 3.0001 | 2.9999 | PV: 3; PU: Ohm; PP: k | Resistance Low | Ohms 20 kOhm |  | DC Resistance 4 Wire |  | True | 3
77 | 4FD7D361-BDF3-439C-BD05-F47C9E92252A | Resistance | 3.300000 kOhm | 3.3001 | 3.2999 | PV: 3.3; PU: Ohm; PP: k | Resistance Low | Ohms 20 kOhm |  | DC Resistance 4 Wire |  | True | 3.3
78 | 7FE6A44C-FADF-4E78-8FAB-4B5234917E2A | Resistance | 10.90000 kOhm | 10.9002 | 10.8998 | PV: 10.9; PU: Ohm; PP: k | Resistance Low | Ohms 20 kOhm |  | DC Resistance 4 Wire |  | True | 10.9
79 | 8747BA9C-D005-406F-8388-592F6E7A1CEC | Resistance | 11.90000 kOhm | 11.9004 | 11.8996 | PV: 11.9; PU: Ohm; PP: k | Resistance Low | Ohms 20 kOhm |  | DC Resistance 4 Wire |  | True | 11.9
80 | 71CB3C95-84C4-4D8C-96D6-C38850C92A58 | Resistance | 19.00000 kOhm | 19.0005 | 18.9995 | PV: 19; PU: Ohm; PP: k | Resistance Low | Ohms 20 kOhm |  | DC Resistance 4 Wire |  | True | 18.9999
81 | 9910106B-24F9-4787-9FD1-7CBD47CF6B75 | Resistance | 30.00000 kOhm | 30.0007 | 29.9993 | PV: 30; PU: Ohm; PP: k | Resistance Low | Ohms 200 kOhm |  | DC Resistance 4 Wire |  | True | 30.0001
82 | 1B80FF02-AF39-4947-8BCB-0EF17FBFCA95 | Resistance | 33.00000 kOhm | 33.0007 | 32.9993 | PV: 33; PU: Ohm; PP: k | Resistance Low | Ohms 200 kOhm |  | DC Resistance 4 Wire |  | True | 33
83 | C2738071-31FC-4426-82AB-3D9899769DBC | Resistance | 109.0000 kOhm | 109.0022 | 108.9978 | PV: 109; PU: Ohm; PP: k | Resistance Low | Ohms 200 kOhm |  | DC Resistance 4 Wire |  | True | 109